## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2016-09-04 | Valašské Meziříčí - Gymnázium Františka Palackého
| Objekt: |  | SO01 | Gymnázium Františka Palackého
466 | Rozpočet: |  | 1 | Sanace vlhkého zdiva
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Roman Šipoš
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Gymnázium Františka Palackého |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Sanace vlhkého zdiva |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016-09-04 | Valašské Meziříčí - Gymnázium Františka Palackého | [23 empty] | STA
O: | SO01 | Gymnázium Františka Palackého | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Sanace vlhkého zdiva | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.21 |  |  |  |  | 854.97 |  |  |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 121.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 16.77 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.16 | 19.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 54,5 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 30 | [23 empty] | POP
2 | 113107111R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm | m2 | 121.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 19.44 |  | RTS 15/ I | RTS 15/ I | 0.251 | 30.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 54,5 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 30 | [23 empty] | POP
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 117.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 3.533 | 414.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 11.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.011 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
|  | =117,5/10 | [23 empty] | POP
5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 117.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
6 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 117.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.668 | 78.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
7 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 117.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.591 | 69.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
8 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 11.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.652 | 7.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
|  | =117,5/10 | [23 empty] | POP
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 11.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.009 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
|  | =117,5/10 | [23 empty] | POP
10 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 105.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 2.195 | 232.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
|  | =117,5-11,75 | [23 empty] | POP
11 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 121.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.018 | 2.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 54,5 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 30 | [23 empty] | POP
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 11.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9*1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9*1 + 9*1,8*1 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8*1 +18*1*0,3 | [23 empty] | POP
|  | =117,5/10 | [23 empty] | POP
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.76 |  | 0 |  |  |  |  | 89.51 |  |  |  |  | DIL
13 | 211971110R00 | Opláštění trativodu z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 91.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.075 | 6.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | východní strana: 12*3 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 18,5*3 | [23 empty] | POP
14 | 212312111R00 | Lože trativodu z betonu prostého | m3 | 2.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 6.16 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 1.89 | 4.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 12*0,8*0,1 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 18,5*0,8*0,1 | [23 empty] | POP
15 | 212755114RX1 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC | m | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.05 | 1.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | východní strana: 12 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 18,5 | [23 empty] | POP
16 | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 117.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.526 | 61.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9 + 9*1,8 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8 +18*0,3 | [23 empty] | POP
17 | 219991111R00 | Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod | m2 | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.201 | 6.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně -20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostrorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextílií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9. | [23 empty] | POP | Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně -20mm pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostrorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextílií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9.
|  | východní strana: 12 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 18,5 | [23 empty] | POP
18 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 91.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.094 | 8.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | východní strana: 12*3 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 18,5*3 | [23 empty] | POP
19 | 583418034R | Kamenivo drcené frakce 16/32 B | t | 19.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 19.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | východní strana: 12*0,8*0,5*1,6 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 18,5*0,8*0,5*1,6 | [23 empty] | POP
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.01 |  | 0 |  |  |  |  | 9.46 |  |  |  |  | DIL
20 | 561121111R00 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.018 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | západní strana: 18 | [23 empty] | POP
21 | 632921913R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27827 | 5.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.508 | 9.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 18 | [23 empty] | POP
22 | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel. do 0,09 m2 plochy do 300 m2 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | západní strana: 18 | [23 empty] | POP
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.95 |  | 0 |  |  |  |  | 505.49 |  |  |  |  | DIL
23 | 319201315R00 | Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku | m2 | 285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00825 | 2.36 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.3 | 85.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 5,4*2+8,6*2+17*1+7,8*1,5=56,7 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP:2,6*0,5+10,2*0,35+11,9*0,2=7,25 | [23 empty] | POP
24 | 602015103R00 | Podhoz stěn vápenný trass ručně | m2 | 285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 2.7 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.081 | 23.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 5,4*2+8,6*2+17*1+7,8*1,5=56,7 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP:2,6*0,5+10,2*0,35+11,9*0,2=7,25 | [23 empty] | POP
25 | 602015122RT7 | Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm | m2 | 285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0567 | 16.2 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.6 | 171.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 5,4*2+8,6*2+17*1+7,8*1,5=56,7 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP:2,6*0,5+10,2*0,35+11,9*0,2=7,25 | [23 empty] | POP
26 | 602015172R00 | Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm | m2 | 285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 1.14 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.31 | 88.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 5,4*2+8,6*2+17*1+7,8*1,5=56,7 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP:2,6*0,5+10,2*0,35+11,9*0,2=7,25 | [23 empty] | POP
27 | 610411129R00 | Nástřik protisolné úpravy 2x | m2 | 285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.045 | 12.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 5,4*2+8,6*2+17*1+7,8*1,5=56,7 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP:2,6*0,5+10,2*0,35+11,9*0,2=7,25 | [23 empty] | POP
28 | 711212001RS6 | Hydroizolační povlak - nátěr | m2 | 334.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 1.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 123.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | 50% | [23 empty] | POP
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35/2 | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35/2 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 10,8*2+8,6*2+10*3+8,15*2+8,15*3+17*2,5+17*3=203,05 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP: 7,5*1,5+9,6*1=20,85 | [23 empty] | POP
29 | R-61101 | Difuzní lišta v patě stěny | bm | 92.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 8,3+6,7+5,8+9,1+19,4 | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 16,8+9,8+7,6+4,9+3,8 | [23 empty] | POP
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 48.11 |  |  |  |  | DIL
30 | 622491141R00 | Nátěr hydrofobní, zpevňující | m2 | 121.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.047 | 5.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 54,5 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 30 | [23 empty] | POP
31 | 216904212R01 | Očištění pískovcového soklu, mechanicky | m2 | 121.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.349 | 42.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 54,5 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 30 | [23 empty] | POP
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 12.46 |  |  |  |  | DIL
32 | 115201501R00 | Montáž odpadního potrubí DN 150 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00404 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.286 | 1.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | napojení drenážního systému do stávající kanalizace | [23 empty] | POP
33 | 721176223R00 | Potrubí KG lležaté v zemi D 150 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.8 | 4.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
34 | 212759010 | Napojení drenážního systému na stávající kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 721242110R01 | Revize dešťového svodu, osazení lapače střešních splavenin | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.149 | 4.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | osazení lapačů splavenin v rozsahu sanace | [23 empty] | POP
36 | 894431222RA0 | Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, vč. poklopu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04374 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 1.3392 | 1.34 |  |  |  |  | POL2_
|  | Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový. | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 1ks šachta Š1 | [23 empty] | POP
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 911999001 | HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcí, apod.) | hod | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
38 | 911999002 | HZS - dořešení sanačních detailů na vnějším povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.) | hod | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
39 | 911999006 | HZS - monitorování dešťových svodů pro ověření funkčnosti a napojení na ležatou kanalizaci | hod | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 39.24 |  |  |  |  | DIL
40 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 221.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.177 | 39.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 2.27 |  |  |  |  | 46.84 |  |  |  |  | DIL
41 | 936173111R00 | Demontáž a zpětná montáž kovových stojanů na kola | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 1.08 | 9.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontáž a zpětná montáž stojanů na kola z jižní strany objektu | [23 empty] | POP
42 | 622300151R01 | Demontáž a zpětná montáž podlahové soklové lišty | hod | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2136 | 11.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontáž a zpětná montáž soklíkových lišt v rozsahu sanace | [23 empty] | POP
43 | 766411811R01 | Demontáž a zpětná montáž obložení stěn | hod | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 2.27 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 23 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontáž a zpětná montáž obložení v rozsahu sanace | [23 empty] | POP
44 | 953941212R01 | Demontáž a zpětná montáž mříží v rámu vč. antikorozního nátěru, a reprofilace betonových stěn | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava 3 ks zákrytových mříží z jižní strany objektu (před vstupem) + 1 ks ze západní strany objektu | [23 empty] | POP
45 | 953941212R02 | Obnova anglických dvorků, vč. odvodnění, a reprofilace betonových stěn | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | oprava anglických dvorků z jižní strany objektu | [23 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.2 |  |  |  |  | 253.95 |  |  |  |  | DIL
46 | 216904212R00 | Očištění zdiva mechanicky | m2 | 285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.349 | 99.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 5,4*2+8,6*2+17*1+7,8*1,5=56,7 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP:2,6*0,5+10,2*0,35+11,9*0,2=7,25 | [23 empty] | POP
47 | 978013191R00 | Otlučení omítek stěn ve stanoveném rozsahu | m2 | 221.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 10.2 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.26 | 57.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
48 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 285.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 4 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.22 | 62.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.PP: 5,4*2+8,6*2+17*1+7,8*1,5=56,7 | [23 empty] | POP
|  | + navýšení dle aktualizace 1.NP:2,6*0,5+10,2*0,35+11,9*0,2=7,25 | [23 empty] | POP
49 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 20.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.49 | 10.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | za osekání omítkových systémů: 285,65*0,04*1,8 | [23 empty] | POP
50 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 205.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | za osekání omítkových systémů: 285,65*0,04*1,8*10 | [23 empty] | POP
51 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 20.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.942 | 19.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | za osekání omítkových systémů: 285,65*0,04*1,8 | [23 empty] | POP
52 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 41.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.105 | 4.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | za osekání omítkových systémů: 285,65*0,04*1,8*2 | [23 empty] | POP
53 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 20.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | za osekání omítkových systémů: 285,65*0,04*1,8 | [23 empty] | POP
54 | R - 61243 | Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou | m2 | 110.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva | [23 empty] | POP | Omítka odsolovací nanášená ručně, jednovrstvá tl. 20-30mm, zatřená, hubená vápenná omítka v poměru 1:3:8 (vápno: nastavený přírod. Materiál:písek), zpětné očištění zdiva
|  | 50% | [23 empty] | POP
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35/2 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35/2 | [23 empty] | POP
55 | 911999004 | HZS - zajištění zvlhčování obětovaných omítek po dobu cca 3 měsíců, pro reaktivaci stavebně škodlivých solí ve zdivu | hod | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.44 |  | 0 |  |  |  |  | 173.85 |  |  |  |  | DIL
56 | 281606213R00 | Dodatečná nízkotlaká horizontální injektáž zdiva smíšeného např. akrylátovým gelem | m2 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 1.04 | 18.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu. Aplikace injektážním zařízením. | [23 empty] | POP | Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu. Aplikace injektážním zařízením.
|  | stěny u vstupu: 4,5 m2 | [23 empty] | POP
|  | stěny u jídelny: 7,5 m2 | [23 empty] | POP
|  | stěna u wc: 5,5 m2 | [23 empty] | POP
57 | 311419812R00 | Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie | m2 | 117.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00732 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.743 | 87.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9 + 9*1,8 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8 +18*0,3 | [23 empty] | POP
58 | 620453112R00 | Omítka cementová zdí zatřená hladká, tl. 20 mm | m2 | 117.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05567 | 6.54 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.448 | 52.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní strana: 7,5*0,9 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5*0,9 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 45,5*0,9 + 9*1,8 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12*1,8 +18*0,3 | [23 empty] | POP
59 | 281606213R01 | Dodatečná nízkotlaká vertikální injektáž zdiva smíšeného např. akrylátovým gelem | m2 | 15.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.04 | 15.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu. Aplikace injektážním zařízením. | [23 empty] | POP | Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka injektážního materiálu. Aplikace injektážním zařízením.
|  | oddělení navazujících stěn: 0,5*1,5+0,8*3*6= 15,15 m2 | [23 empty] | POP
60 | R 28101 | Výplň vrtů zálivkovou hmotou po provedené tlakové injektáži | m2 | 32.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěny u vstupu: 4,5 m2 | [23 empty] | POP
|  | stěny u jídelny: 7,5 m2 | [23 empty] | POP
|  | stěna u wc: 5,5 m2 | [23 empty] | POP
|  | oddělení navazujících stěn: 0,5*1,5+0,8*3*6= 15,15 m2 | [23 empty] | POP
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  | DIL
61 | 735111810R01 | Demontáž a zpětná montáž otopných těles | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | demontáž a zpětná montáž radiátorů ve sborovně a kancelářích v rozsahu sanace | [23 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 29.79 |  |  |  |  | DIL
62 | 784141101R00 | Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů v interiéru | m2 | 221.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 15/ I | 0.03248 | 7.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
63 | 784142112R00 | Malba protiplísňová, bílá, bez penetrace 2 x | m2 | 221.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.10191 | 22.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP: 5,8*1+7,5*0,5+4*0,5+3,9*1+7,5*1,5+3,6*0,5+2,6*0,5+3,6*0,5+8,2*0,9+6,7*0,9+5,8*0,9+9,1*0,9+13,8*0,9+5,6*0,2=73,35 + | [23 empty] | POP
|  | 1.PP: 5,4*2+16,8*2+9,8*3+16*2,5+7,6*1+4,9*2,5+3,8*2,5+1,3*1*4=148,35 | [23 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2126.69 |  |  |  |  | DIL
64 | R - 2101 | Vysoušení extrémně zavlhlého zdiva nad 10% hm.vl. topnými sál.panely | m3 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.0058 | 81.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | mikrovln.technol. v kombinaci s topnými sál.panely - vysoušení zdiva na cca 7% hm. vlhkosti, měření vlhkosti gravimetrickou metodou popř. mikrovlnnou technologií | [23 empty] | POP | mikrovln.technol. v kombinaci s topnými sál.panely - vysoušení zdiva na cca 7% hm. vlhkosti, měření vlhkosti gravimetrickou metodou popř. mikrovlnnou technologií
|  | 0,8*1,5*17 | [23 empty] | POP
65 | R - 2102 | Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí kondenzačními odvlhčovači | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.0058 | 120.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | osazení kondenzačních (při teplotě > 15°C) popř. adsorpčních odvlhčovačů (při teplotě < 15°C) s výkonem každé jednotky pro cca 300 m3 odvlhčovaného prostoru, obsluha pro manipulaci, náklady na spotřebovanou el. energii při provozu, napojení do stávající sítě s měřením spotřeby | [23 empty] | POP | osazení kondenzačních (při teplotě > 15°C) popř. adsorpčních odvlhčovačů (při teplotě < 15°C) s výkonem každé jednotky pro cca 300 m3 odvlhčovaného prostoru, obsluha pro manipulaci, náklady na spotřebovanou el. energii při provozu, napojení do stávající sítě s měřením spotřeby
|  | 1ks odvlhčovačů x 30 dní | [23 empty] | POP
66 | R - 2103 | Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémně vlhkého zdiva | hod | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
67 | R - 2104 | Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování systémem mírné (drátové) elektroosmózy | hod | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
68 | R - 2105 | Instalace systému monitorování podmínek prostředí - instalace záznamníků | den | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.0058 | 1462.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | teplot a relativní vlhkosti vzduchu pro automatizovaný průběžný dlouhodobý monitoring vnitřního klimatu s tabelárním a grafickým výstupem naměřených dat, volitelný časový interval s pamětí min 15 000 naměřených hodnot, přesnost vlhkosti +- 3% r.v., přesnost teploty +- 0,5 °C, sledování a vyhodnocení 1 rok po předání stavby k užívání | [23 empty] | POP | teplot a relativní vlhkosti vzduchu pro automatizovaný průběžný dlouhodobý monitoring vnitřního klimatu s tabelárním a grafickým výstupem naměřených dat, volitelný časový interval s pamětí min 15 000 naměřených hodnot, přesnost vlhkosti +- 3% r.v., přesnost teploty +- 0,5 °C, sledování a vyhodnocení 1 rok po předání stavby k užívání
|  | roční monitorování => 365 dní | [23 empty] | POP
69 | R - 2106 | D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody vč. uzemň.elektrod | m | 115.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.0058 | 462.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | elektroosmotický systém bude využívat napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V. Síťová elektroda (anoda +pól) - cca 25cm vysoký pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem, pás se pokládá na zdivo zbaveno stávajících povrchových úprav. Kontaktní vodič titan, popř. titan stříbro (3:4). Zemní elektroda (katoda -pól) v délce cca 50cm průměru 26mm z grafitu s provozovaným napětím 1,4V, vzdálenost zemních elektrod do 5,0m. | [23 empty] | POP | elektroosmotický systém bude využívat napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V. Síťová elektroda (anoda +pól) - cca 25cm vysoký pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem, pás se pokládá na zdivo zbaveno stávajících povrchových úprav. Kontaktní vodič titan, popř. titan stříbro (3:4). Zemní elektroda (katoda -pól) v délce cca 50cm průměru 26mm z grafitu s provozovaným napětím 1,4V, vzdálenost zemních elektrod do 5,0m.
|  | severní strana: 7,5 | [23 empty] | POP
|  | východní strana: 29,5 | [23 empty] | POP
|  | jižní strana: 54,5 | [23 empty] | POP
|  | západní strana: 12 | [23 empty] | POP
|  | dvě stěny v 1.PP: 12 | [23 empty] | POP
70 | R - 2107 | D+M mírné drátové elektroosmózy - řídící jednotka pro zobrazení měřených | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 230V/50Hz, propojení na kladný a záporný pól | [23 empty] | POP
|  | 1ks ŘJ na 100 bm => 2 ks | [23 empty] | POP
71 | R - 2109 | Jednotka aktivního větrání s vývodem přes fasádu, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. jádrového vrtu DN 110mm, napojení na elekrtoinstalaci, montáž strojního vybavení, vyřezání drážek, zazdění se zapravením | [23 empty] | POP
|  | místnost vedoucí jídelny v 1.NP | [23 empty] | POP
72 | R - 2111 | Jednotka ventilační s rekuperací s vývodem přes fasádu, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. zapravení okna, napojení na elekrtoinstalaci, montáž strojního vybavení, vyřezání drážek, zazdění se zapravením | [23 empty] | POP
|  | místnost učebny jazyků v 1.PP | [23 empty] | POP
73 | R-21010 | Instalace elektroosmotického vysoušecího přístroje, napojení na elektroinstalaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | (230 V) vč. propojovacích kabelů, dodávka a montáž uzemnění, vlhkostních čidel a feritové antény, vybudování sítě stabilních měřících bodů (míst) pro sledování vývoje změn elektromagnetického pole a kontrolní měření | [23 empty] | POP | (230 V) vč. propojovacích kabelů, dodávka a montáž uzemnění, vlhkostních čidel a feritové antény, vybudování sítě stabilních měřících bodů (míst) pro sledování vývoje změn elektromagnetického pole a kontrolní měření
|  | pro odvlhčení vnitřních stěn v 1.NP | [23 empty] | POP
74 | 911999003 | HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
75 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí a instalací | % | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí a instalací v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [23 empty] | POP
76 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | % | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
77 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
78 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | % | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
79 | 005122010R | Provoz objednatele | % | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
80 | 005124010R | Koordinační činnost | % | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
81 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce, stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
82 | 00523 R | Zkoušky a revize, stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
83 | 005231040R | Provozní řády, stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
84 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení , stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
85 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
86 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště, stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
87 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
88 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla, stavební dělník v tarifní třídě 7 | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 17/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
89 | 005122 R | Provozní vlivy | % | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END